«Лаборатория – это целый мир, состоящий из приборов, от простых до самых сложных»

КАТАЛОГ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ ПО ИСПЫТАНИЮ ЗЕРНА, ХЛЕБА И КОМБИКОРМОВ, МУКИ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ (СОГЛАСНО ГОСТОВ)

«Лаборатория – это целый мир, состоящий из приборов, от простых до самых сложных»

Российская Федерация, город Тюмень, ул. Судостроителей, дом 2, этаж 4. т/ф (3452) 27-36-39, 32-01-76, 8-909-186-54-30, 8-919-956-44-98 lab-mir@mail.ru, www.labor-mir.narod2.ru

О компании «Лабораторный мир»

Уважаемые господа!

ООО «Лабораторный мир» предлагает Вам воспользоваться нашими услугами в области комплексных оснащений лабораторий. Мы предлагаем комплектацию оборудованием лабораторий разнообразных направлений, это позволяет быстро решать те задачи, которые возникают перед нашим клиентом.

ООО «Лабораторный мир» поставляет широкий ассортимент лабораторного оборудования, лабораторной мебели, лабораторных приборов и лабораторного стекла, это позволяет полностью оборудовать лаборатории и испытательные центры современным лабораторным оборудованием, расходными материалами и мебелью.

Мы подбираем индивидуальный подход к каждому заказчику, предлагаем возможность выбора различных условий поставки и оплаты, бесплатно предоставляем имеющуюся техническую информацию.

Все это делает работу с нами эффективной и экономически выгодной для Вас!!!

Почему выгодно работать с нами:

1.ООО «Лабораторный мир» занимается комплектаций лабораторий различного профиля, в том числе «с нуля» (согласно Гостов).

2.Поставляем широкий ассортимент лабораторного оборудования, мебели, приборов и стекла.

3.В компании работают профессиональные специалисты, всегда готовые Вам помочь.

4.Предоставляем бесплатную техническую характеристику на интересующее Вас оборудование.

5.Подбираем индивидуальный подход к каждому клиенту.

6. Отгружаем продукцию в любой регион России, СНГ почтой, багажом, контейнером, самолетом или через транспортные предприятия «ЖелДорЭкспедиция», «Экспресс-Авто», «Автотрейдинг». Доставка по г. Тюмени до транспортных компаний осуществляется бесплатно. Предоставляем возможность бесплатной доставки по Тюменской области.

7.Предоставляем гарантийное и послегарантийное обслуживание.

8.По любому интересующему Вас вопросу Вы можете обратиться по телефону

(3452) 27-36-39. 32-01-76 Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы!

Мы рады предложить Вам сотрудничество на взаимовыгодных условиях!

(3452)27-36-39, 32-01-76, 8-909-186-54-30, 8-919-956-44-98

lab-mir@mail.ru

Мы уважаем своих клиентов за их выбор! Мы нацелены на долговременное и взаимовыгодное сотрудничество!

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ ПО ИСПЫТАНИЮ ЗЕРНА, ХЛЕБА И КОМБИКОРМОВ, МУКИ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ:

| 1. Анализатор влажности «Эвлас-5» (влагомер). Для определения массовой доли влаги и температуры зерна, пшеницы, ржи, ячменя, овса. Необходим в условиях, требующих экспрессного анализа больших объемов зерна. Результат фикируется без взятия пробы, взвешивания, измельчения и высушивания. Время анализа составляет 10 секунд. Гарантия 2 года. Диапазон измерений влажности зерна: 10-23%. Глубина погружения штанги влагомера: 0,3-1,0м. Предел допустимой абсолютной погрешности измерения влажности: +-1,5…+-2,5%. Габаритные размеры 1224х242х75мм. Масса: не более 1кг. | 20 000 |
| --- | --- |
| 2. . Анализатор влажности «Эвлас 2М». Идеален для контроля качества продукции, а также для обеспечения входного контроля в отделах приемки. Передняя панель с алфавитно-цифровым индикатором и клавиатурой позволяет работать просто и без ошибок. Вес пробы определяется автоматически. Область применения: сельское хозяйство (зерно, семена, шерсть, мука), производство хлеба и хлебопродуктов (мука, тесто, дрожжи, хлеб, хлебобулочные изделия, макароны, вермишель), производство кондитерских изделий, переработка семян масличных культур, жировые и косметические предприятия, пищекомбинаты и перерабатываюшие заводы, мясо и пищеперерабатывающие комбинаты, рыбоперерабатывающие предприятия, молокоперерабатывающие заводы, фармацевтическая промышленность. Диапазон измерений влажности: 0…100%. Предел абсолютной инструментальной погрешности анализатора: 0,2%. Диапазон установки температур рабочих режимов: 70…160С. Диапазон массы навески для проведения анализа: 2000…10000мг. Время прогрева и установления рабочего режима: 30мин. Габаритные размеры: 187х230х320мм. Масса: 6,3кг. | 46 000/ С гирей 5г 49 000 |
| 3.Белизномер муки Блик Р3 | 46 728 |
| 4.Белизномер СКИБ-М | 34 267 |
| 5.Белизномер Р3-БПЛЦ-М | 92 040 |
| 6.Бюкс для СЭШ | 90 |
| 7.Влагомер зерна «Фауна-МЛ». Для измерения влажности (массовой доли влаги) зерновых и масличных культур. Может использоваться как лаб.прибор повышенной точности. Усреднение от 2 до 5 результатов измерений. Точность 0,2%. | 12 448 |
| 8.Влагомер зерна «Фауна-М». Для измерения влажности зерновых культур (пшеницы, ячменя, ржи, тритикале, овса, проса, гречихи, гороха, кукурузы, риса, сои, клевера) и масличных культур (подсолнечника, рапса, льна) и других сыпучих материалов. Сертифицирован. Погрешность измерений: 0,8%. | 8 655 |
| 9.Влагомер круп «Фауна-ВК». Для измерения влажности зернопродуктов (крупы): пшена, гречневой, перловой, ячменной, манной, пшеничной, кукурузной, рисовой и др. в условиях зерноперерабатывающих предприятий при хранении зернопродуктов, а также на других предприятиях, где необходим экспресс-анализ влажности непосредственно на месте отбора проб. Сертифицирован. Погрешность измерений: 0,5%. | 8 655 |
| 10.Влагомер поточный «Фауна-П». Для измерения влажности в потоке зерновых и масличных культур и продуктов их переработки в процессе сушки в сушилках шахтного, карусельного и других типов. Погрешность измерений: 1,5%. | 26 071 |
| 11.Влагомер кормовых материалов «Фауна-ВЛК». Для измерения влажности растительной массы. Погрешность измерений: 2,5%. | 17 292 |
| 12.Засыпное устройство для влагомеров серии «Фауна». Дозато. Для обеспечения постоянства объема пробы и упорядочения укладци сыпучего ыещества, загружаемого в измерительную камеру влагомера типа «Фауна», при проведении его настройки, градуировки, калибровки и поверки, а также при эксплуатации влагомеров по их прямому назначению с целью повышения точности и достоверности результатов измерений. | 1 983 |
| 13.Влагомер зерна Wille-55. Для измерения влажности зерновых культур, пшеницы, ячменя, гречихи, рапса, подсолнечника, кукурузы, кофе в зернах, арахис овса ржи, проса, гороха соевых бобов, льна, мака, а также пшеничной муки. Сертифицирован. Погрешность измерений: 0,8%. 16 сортов зерна и семян. | 13 044 |
| 14.Влагомер зерна Wille-65. Точность определения влажности зерна 0,5%. 16 сортов зерна и семян. Русифицированное меню. Возможность подключения температурного датчика 90см. Датчик температуры 651. Из прочного стекловолокна с сенсорным наконечником. | 14 318 3 186 |
| 15. Влагомер зерна с размолом Wile 78. Высокопрочное покрытие жерновов. Диапазон измерения 3-40%. Точность определения влажности 0,5%. 23 сорта зерна и семян. | 22 956 |
| 16.Влагомер сена и силоса Wile 25. Точность 1%. Диапазон измерений 13-70%. Диапазон рабочих температур -15+35С. | 9 787 |
| 17. Влагомер сена и силоса Wile 26. Точность 1%. Диапазон измерений 13-70%. Диапазон рабочих температур -15+35С. Цифровой русифицированный дисплей. Возможность подключения внешнего датчика температуры. | 11 486 |
| 18. Влагомер сена Wile 27. Диапазон измерения влажности: для тюкованной соломы 10-50%, для тюкованного сена и силоса 10-73%. Длина щупа 50см. | 9 929 |
| 19. Влагомер универсальный зерна, круп, любых гранул арт.010. Диапазон 0-40%. Шаг измерения 0,1%. Погрешность 0,5%. Время измерения 5сек. Рабочая температура 0…40С. Питание: 4 батарейки 1,5В, адаптер постоянного тока. Вес 910г. Поставляется в ударопрочном алюминиевом кейсе. Многоточечная калибровка с коррекцией ошибок. Легкочитамеые цифры на большом дисплее. Автоматическая компенсация по весу и по температуре. | 15 840 |
| 20. Влагомер зерновых арт.7822. Диапазон измерений от 2 до 30%. Легкочитаемые цифры на большом дисплее. Шаг измерений 0,5%. Погрешность измерений 1%. Рабочая температура -10+40С. Питание: 4 батарейки 1,5В. | 12 180 |
| 21. Влагомер конкретных видов зерна арт.002. Для измерения влажности конкретных видов зерновых: японского риса, бобовых, пшеницы, семян рапса, кукурузы, длиннозернистого риса, бобовой шелухи, обычного риса, орехов, рапсовой шелухи, гранулированных продуктов, подсолнечника, крупных семян арбуза, мелких семян арбуза, семян редиса, черного кунжута, желтого кунжута, семян хлопка, хлопковой шелухи. Многоточечная калибровка с коррекцией ошибок, легкочитаемые цифры на большом дисплее. Автоматическая компенсация по весу и по температуре. Работает от батарей и от электросети. Диапазон измерения влажности от 3 до 35%. Шаг 0,1%. Погрешность 0,5%. Время измерения 5сек. Рабочая температура от 0 до 40С. Питание 4 батарейки 1,5В, адаптер постоянного тока. Вес 700г. Поставляется в ударопрочном алюминиевом кейсе. | 12 180 |
| 22. Влагомер зерна арт.001. Для измерения влажности любых гранул. Многоточечная калибровка с коррекцией ошибок. Легкочитаемые цифры на большом дисплее. Автоматическая компенсация по весу и по температуре. Может работать от батарей и от электросети. Диапазон измерения от 0 до 40%. Шаг измерения 0,1%. Погрешность измерения 0,5%. Время измерения 5сек. Рабочая температура от 0 до 40С. Вес 910г. Поставляется в ударопрочном алюминиевом кейсе. | 14 580 |
| 23.Влагомер зерна МГ4 «Колос». Для определения влажности зерна, зерно-бобовых и бобовых культур в процессе уборки, хранения и переработки. Основная погрешность измерении: 1,2%. Габаритные размеры: 140х120х180мм. Комплект поставки: влагомер с электронным блоком, засыпное устройство, упаковочный кейс, руководство по эксплуатации. Гарантия 18 месяцев. | 24 372 |
| 24. Влагомер зерна МГ4.01 «Колос». Для определения влажности зерна, зерно-бобовых и бобовых культур в процессе уборки, хранения и переработки. Основная погрешность измерении: 0,8%. Диапазон измерения массы: 50…500г. Погрешность взвешивания: +-0,5г. Диапазон определения натуры: 350…900г/л. Погрешность измерения температуры +-1С. Габаритные размеры: 140х120х200мм. Комплект поставки: влагомер с электронным блоком, засыпное устройство, упаковочный кейс, руководство по эксплуатации, кабель связи с ПК, диск с программным обеспечением, сетевой адаптер. | 37 116 |
| 25.Гигрометр психрометрический ВИТ-1/ВИТ-2 | 306 |
| 26. Делитель зерна универсальный УДЗ-1М | 24 288 |
| 27.Делитель проб зерна ДПЗО (для рапса) | 14 940 |
| 28.Диафаноскоп ДСЗ-2 для определения стекловидности зерна | 11 220 |
| 29.Дистиллятор электрический, производительность 5л/час | 12 120 |
| 30.Доска разборная | 1 274 |
| 31.Кассета У1-ЕКО для определения обесцвеченной пшеницы | 1 716 |
| 32.Комплект сит для анализа зараженности зерна (для ручного просеивания) | 3 700 |
| 33.Комплект КОХЛ лабораторного хлебопекарного оборудования. Назначение: для определения хлебопекарных свойств муки, контрольных анализов качества выпекаемых изделий, пробной выпечки хлебобулочных изделий для отработки технологических процессов. Применение: в производственных лабораториях хлебозаводов, мелькомбинатов, предприятиях общепита, управлениях и инспекциях. Комплект включает в себя расстойный и хлебопекарный шкафы. Технические характеристики: расстоечный шкаф: Разовая загрузка 1 тестовая заготовка для хлеба 2 тестовые заготовки для формового хлеба. Диапазон регулируемых температур: от t окр. Среды до 45. Предельное отклонение температуры по объему камеры, °С ±1. Время разогрева, мин 20 (до температуры расстойки). Способ увлажнения: емкость для воды. Задание режимов работы: с пульта управления. Получение информации с пульта управления о технологических режимах работы: визуальная информация. Переставляемые полки, шт., не менее: 2. Размеры рабочей камеры, мм., не менее: 520х350 х350. Габаритные размеры, мм, не более: 820х562х600. Масса, кг, не более 58. хлебопекарный шкаф: Разовая загрузка 1 тестовая заготовка для хлеба, 2 тестовые заготовки для формового хлеба. Диапазон регулируемых температур: от 50 до 300. Предельное отклонение температуры по объему камеры, °С ±5. Время разогрева, мин 15 (до температуры выпечки). Способ увлажнения: парогенератор. Задание режимов работы: с пульта управления. Получение информации с пульта управления о технологических режимах работы: визуальная информация, звуковая сигнализация. Переставляемые полки, шт., не менее: 2. Размеры рабочей камеры, мм., не менее: 520х350х356. Габаритные размеры, мм, не более: 820х562х600. Масса, кг, не более 65. | 94 464 |
| 34.Контейнеры КХОЗ-3л (полимер) для хранения образцов зерна | 200 |
| 35.Контейнеры КХОЗ-6л (полимер) для хранения образцов зерна | 205 |
| 36.Контейнеры КХОЗ-8л (полимер) для хранения образцов зерна | 235 |
| 37.Контейнеры КХОЗ-10л(полимер) для хранения образцов зерна | 290 |
| 38.Коробки КХОЗ-3,5л (оцинковка) для хранения образцов зерна | 991 |
| 39.Крышка для сит с металлической обечайкой отечественных/импортных | 567/850 |
| 40.Крышка У1-ПРЛ-4-9 (ПНД) | 567 |
| 41упа ЛБН-2,5 Х налобная | 1 350 |
| 42Лупа ЛЗ-4,5 Х, фиксированный фокус | 234 |
| 43Лупа ЛИ-3-10 Х измерительная с сеткой, фиксированный фокус, ГОСТ 25706-83 | 1 248 |
| 44Лупа ЛП-7Х просмотровая | 247 |
| 45Лупа ЛП-3.5 Х с подсветкой фиксированный фокус | 494 |
| 46Лупа ЛПП 1-4 Х складная | 141 |
| 47Лупа ЛПП 1-7 Х складная | 141 |
| 48 Магнит подковообразный | 1 944 |
| 49. Мельница зерновая ЛЗМ-1 | 3 000 |
| 50Мельница лабораторная ЛМТ-1 для размола при определении клейковины | 43 188 |
| 51Мельница лабораторная ЛМТ-2 | 30 660 |
| 52Набор контрольных сит для пшеничной муки – 8 сит, поддон и крышка (крупность: экстра, выс., крупчатка, 1 и 2 сотра, белизна, зараженность) | 11 970 |
| 53Набор контрольных сит для зерна пшеницы – 8 сит, поддон и крышка (примеси, влажность, число падения, клейковина) | 12 300 |
| 54Поддон У1-ПРЛ-1-9 (ПНД) д=200мм | 850 |
| 55Прибор ПЧП-3. Для определения числа падения. Для контроля одного из показателей качества зерна, муки и других крахмалосодержащих продуктов путем определения активности альфа-амелазы. Диапазон определения числа падения: 60-900с. Диапазон измерений интервалов времени: 0-900с. Температура в водяной бане: 100,-0,5С. Высота падения шток-мешалок: 68+-1мм. Объем дистиллированной воды, заливаемой в водяную баню: 3л. Габаритные размеры: 450х170х530мм. Масса: 25кг Пробирка вискозиметрическая к ПЧП-3 Пипетка градуированная на 25мл к ПЧП-3 Кассета к ПЧП-3 Шток-мешалка к ПЧП-3 | 129 600 780 600 6 000 4 800 |
| 56. Прибор ОХЛ для определения объема хлеба | 12 832 |
| 57. Прибор Чижова модернизированный цифровой ПЧМЦ | 29 280 |
| 58. Пресс ручной ПРОМ-1 | 15 336 |
| 59.Прибор УОП-1 (типа Журавлева) для определения пористости хлеба | 4 106 |
| 60.Прибор ИФХ-250 для измерения формоустойчивости хлеба | 12 832 |
| 61.Прибор ИДК-3М (автомат) для оценки качества клейковины | 48 604 |
| 62 Пробоотборник многоуровневый РПО-1,6х3,5, длина 1,6м, д=35мм | 3 096 |
| 63.Пробботборник многоуровневый РПО-2,1х35, длина 2,1м, д=35мм | 3 720 |
| 64.Пробоотборник многоуровневый РПО-3,0х35, длина 3м, д=35мм | 4 980 |
| 65. Пробоотборник многоуровневый РПО-1,6х50, длина 1,6м, д=50мм | 3 444 |
| 66. Пробоотборник многоуровневый РПО-2,1х50, длина 2,1м, д=50мм | 4 224 |
| 67.Пробоотборник многоуровневый РПО-3,0х50, длина 3м, д=50мм | 5 424 |
| 69.Пурка ПХ-2 (без электронных весов) | 22 740 |
| 70.Пурка ПХ-2 (с электронными весами) | запрос |
| 71. Рассев РЛУ-1 универсальный 3-х гнездовый | 37 140 |
| 72 . Рефрактометр ИРФ-454 Б2М. Диапазон измерения показателей преломления nD: от 1,2 до 1,7. Диапазон измерений массовой доли сухих веществ (сахарозы) в растворе: от 0 до 100%. Цена деления шкалы показателя преломления nD: 5х10(-4). Предел допускаемой основной погрешности по показателю преломления nD: ±1·10 (-4). Габаритные размеры рефрактометра, мм, не более: 170×115×270. Масса рефрактометра, кг, не более: 3,5. Масса рефрактометра с принадлежностями и упаковкой , кг, не более: 4,5. Диапазон рабочих температур: +10 … +40  С. Номер в Гос. Реестре: 7308-94. | 33 545 Поверка 1123 |
| 73 Сито для ручного отмывания клейковины | 1 416 |
| 74Сита лабораторные контрольные металлотканые НУ, латунь (бронза или нержавейка) У1-ЕСЛ-К д=200мм, точность ячеек по ИСО 3310-1. 40, 45, 50,56, 63, 71, 80, 90,94, 100, 112, 125, 140, 160,180, 200, 224, 250,280, 215 355, 400, 450, 472, 500, 560, 630, 670, 700, 800, 900мкм, 1,0; 1,2; 1,25; 1,4; 1,6; 2,0 2,2; 2,5; 2,8; 3,0мм | 590 |
| 75Сита лабораторный контрольные полиамидные У1-ЕСЛ-К д=200мм, ГОСТ 4403. 6,5ПЧ-340 (1,18мм); 7,5ПЧ-340 (1мм); 8ПЧ-300 (950мкм); 8,7ПЧП-300 (850мкм); 9,3ПЧ-270 (800мкм); 10,3ПЧ-270 (710мкм); 11ПЧ-240 (670мкм); 12ПЧ-240 (600мкм); 12,5ПЧ-240 (560мкм); 13,3ПЧ-240 (512мкм); 14ПЧ-200 (500мкм); 14ПЧ-240 (474мкм); 15,5ПЧ-200 (450мкм); 16ПЧ-200 (425мкм); 17,5ПЧ-180 (390мкм); 18,5ПЧ-180 (363мкм); 19,5ПЧ-150 (355мкм); 20,2ПЧ-150 (335мкм); 21ПЧ-150 (315мкм); 22,7ПЧ-150 (300мкм); 24,7ПЧ-150 (265мкм); 27ПЧ-120 (250мкм); 29ПЧ-120 (224мкм); 30ПЧ-120 (212мкм); 33/36ПА (200мкм); 36/40ПА (180мкм); 43ПА-70 (163мкм); 41/43ПА (160мкм); 46ПА-60 (157мкм); 42/48ПА (150мкм); 49ПА-60 (144мкм); 52ПА-50 (142мкм); 45/50ПА (140мкм); 49/52ПА (132мкм); 52/60ПА (118мкм); 54/62ПА (112мкм); 64па-50 (106мкм); 58/67ПА (100мкм); 73ПА-50 (87мкм); 81ПА-50 (74мкм); 100ПА-43 (56мкм); 150ПА-37 (50мкм); 120ПА-37 (46мкм); 160ПА-36 (29мкм) | 1 558 |
| 76Сита лабораторные контрольные перфорированные У1-ЕСЛ-К д=200мм (ОЦ), ГОСТ 214, точность ячеек по ИСО 3310-2. нержав. 1,0мм; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0мм. | 590 |
| 77Сита лабораторные контрольные перфорированные У1-ЕСЛ-К д=200мм (ОЦ), ГОСТ 214, точность ячеек по ИСО 5223. 1,7х20мм; 1,5х20мм; 1,8х20мм; 2,0х20мм; 2,2х20мм; 2,4х20; 2,6х20 2,8х20; 3,0х20; 3,2х25; 3,4х25; 3,6х25; 3.8х25; 4,0х25; 4,2х25; 4.5х32; 4,8х32 | 1 558 1 912 |
| 78Сито лабораторное контрольное перфорированное У1-ЕСЛ-К ИСО 5223, 2,5х20мм | 3 398 |
| 79.Сито аналитическое У1-ЕСЛ-С(Р) 300х300х80 и 500х500х80 (от 40мкм до 40мм) | От 2 832 до 4 956 |
| 80.Таймер лабораторный механический 60мин | 252 |
| 81. Таймер механический РВ-1-60Н | 3 060 |
| 82. Таймер электронный 20ч | 372 |
| 83. Термометр цифровой арт.300 со щупом из нержавеющей стали. Диапазон измерений -50+300С. Легкочитаемые цифры на большом дисплее. Оснащен щупом из нерж.стали, длина щупа 145мм, диаметр 3мм. Цена деления 0,1С. Погрешность 1С. Питание от батареи. Размеры 245х25х12мм. Вес 55г. | 2 700 |
| Термометр электронный ИТ-5. Цифровой переносной. Комплект поставки: измеритель, термопреобразователь (-30…+160С). Датчик состоит из: кабель длиной 1м, игла длиной 200мм. Термопреобразователь имеет сертификат о разрешении применения в пищевой промышленности. Поверка. | 3 600 |
| 85 . Термометры ТЛ-2 -30…+70, 0…100 ц.д.1°С ртуть | 476 |
| 86 . Термометры ТЛ-2М 0…150, 0…250, 0…360 ц.д.1°С ртуть | 510 |
| 87 .Термометры ТЛ-4 -30…20, 0…55, 50…105, 100…155, 150…205, 200…255, 250…305 ц.д.0,1°С ртуть | От 1512 |
| 88 . Термометры ТЛ-4 190…260, 240…310, 290…360 ц.д.0,2°С ртуть | От 1650 |
| 89 . Термометры ТЛ-6М -30…+25, 0…55, 50…105, 100…155, 150…205, 200…255, 250…305, 300…360 ц.д. 0,5°С | От 703 |
| 90 . Термометр сельскохозяйственный ТС-7-М1 исп.1 (-20+70), исп.4 (0+100), исп.5 (-30+30). Для измерения температуры: в складских помещениях, в зернохранилищах, в холодильных установках, при переработке и хранении молока и мяса. | От 82 |
| 91.Термоштанга цифровая ТЦ-2М | 3 432 |
| 92.Термоштанга цифровая ТЦ-3М | 3 600 |
| Тестомесилка У1-ЕТК. (со встроенным дозатором). Для замеса теста из цельносмолотого зерна пшеницы (шрота) и муки при определении количества и качества клейковины. Технические характеристики. Масса замешиваемой пробы: 0,01-0,05кг. Производительность замесов: 40л/час. Продолжительность одного замеса: 18-60с. Вместимость дежи: 0,25л. Частота вращения рабочего органа: 600об/мин. Габаритные размеры: 320х225х335мм. Масса: 25кг. | 38 232 |
| 94. Тестомесилка лабораторная ТЛ-2 | 30 360 |
| 95Тестомесилка У1-ЕТВ для пробной выпечки | 47 436 |
| 96 . Тигель фарфоровый высокий № 1/ №2/ № 3/ № 4/ № 5 | От 22 |
| 97 .Тигель фарфоровый низкий №1/ №2/ №3/ №4/ №5/ №6 | От 22 |
| Установка для определения крошимости гранул ЕКГ. Для механического воздействия на пробы комбикорма при определении показателя крошимости гранулированных комбикормов и гранулированного комбикормового сырья. Производительность: 6проб/ч. Масса пробы: 500 (250х2)г. Число одновременно истираемых проб: 2. Габаритные размеры: 500х324х500мм. Масса: 20кг. | 74 340 |
| Устройство для определения пористости хлеба по методу Завьялова (аналог – прибор Журавлева) Кварц-24. Для выделения из хлебобулочного изделия образца определенного объема по результатам взвешивания которого расчетым путемом определяется пористость хлеба. Технические характеристики. Объем мякиша, формируемого устройством: 26,9…27,9см3. Внутренний диаметр калибровочного цилиндра: 30,1+-0,1мм. Длина отрезного стакана: 38,00+-0,1мм. Масса не более 1,2кг | 3 557 |
| 100Устройство WILE 241 для определения удельной плотности (натуры) зерна | 2 283 |
| 101Устройство У1-МОК-3м для отмывания клейковины | 65 136 |
| 102Устройство ПФК для формовки клейковины перед определением качества | 5 256 |
| 103Устройство МОК-1МТдля отмывания клейковины | 65 136 |
| 104. Фотометр (спектрофотометр) ПЭ-5300ВИ. Спектральный диапазон 325-1000нм. Спектральная ширина щели 4нм. Рабочая длина кювет 5-100мм. Источник света: галогенная лампа. Цифровой выход для подключения к ПК. Габаритные размеры: 440х320х175мм. Масса 8,5кг. | 40 000 |
| 105. Фотометр (спектрофотометр) ПЭ-5400ВИ. Спектральный диапазон 315-1000нм. Спектральная ширина щели 4нм. Рабочая длина кювет 5-100мм. Источник света галогенная лампа. Цифровой выход для подключения к ПК. Габаритные размеры: 465х395х235мм. Масса 11,5кг. | 59 000 |
| 106. Шкаф сушильный ШС-80-01 до +200С. Автоматическое регулирование и поддержаниетемпературы. Габаритные размеры: 560х390х370мм. | 16 600 |
| 107. Шкаф сушильный ШС-80-01 до +350С. Цифровая индикация заданной и текущей температур. Принудительная циркуляция воздуха в рабочей камере. | 37 800 |
| Шкаф сушильный электрический СЭШ-3М. | 28 320 |
| 109Щуп мешочный ЩМ-2 | 920 |
| 110Щуп амбарный ЩАО | 2 407 |

ЗАПРОС

Уважаемые господа!!!

ООО «Лабораторный мир» предлагает Вам заказать БЕСПЛАТНЫЕ каталоги лабораторного оборудования и приборов.

Для этого, Вы можете по факсу отправить данный заполненный запрос на БЕСПЛАТНЫЕ каталоги по факсу или e-mail.

Отметьте, пожалуйста, какие каталоги Вы бы хотели получить:

1.КАТАЛОГ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (СОГЛАСНО ГОСТов). (Испытание щебня и гравия, испытание вяжущих, испытание грунтов, испытание бетона, раствора, контроль арматуры, приборы для оценки качества дорожных покрытий, испытание асфальтобетона, испытание песков, испытание кирпича, испытательные прессы и машины, формы для бетонных, асфальтобетонных, цементных образцов и раствора, сита лабораторные, контроль температуры и влажности, мерительный инструмент, оптико-механические приборы, динамометры, дистилляторы, лабораторный инвентарь, средства малой механизации, малая дорожная и строительная техника, лабораторная мебель серии «Строитель»).

## 2.КАТАЛОГ специализированной лабораторной мебели (Столы лабораторные, тумбы лабораторные, столы моечные, сушилки, зонты вытяжные, столы письменные, столы для весов, шкафы вытяжные, шкафы для хранения хим.реактивов, стулья лабораторные).

## 3. Каталог морозильных камер для строительных лабораторий. (камеры морозильные, предназначенные для проведения своевременных испытаний на морозостойкость цементных, бетонных, растворных образцов – кубов, кирпича и камней глиняных, силикатных, асбестоцементных изделий, окрасочных материалов наружного применения, а также инертных и других материалов).

# 4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ. КАТАЛОГ. (Лабораторные весы фирмы A&D (Япония), Лабораторные весы фирмы Ohaus Corporation (США), Лабораторные весы серии ВСЛ (Россия), Лабораторные весы фирмы Axis (Польша)).

5. Каталог лабораторной посуды. (ФАРФОРОВАЯ ПОСУДА, ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО).

## 6. Каталоги лабораторного оборудования для строительной лаборатории Testing (КАТАЛОГ Лабораторного оборудования Testing для испытания асфальта, каталог лабораторного  оборудования Testing для испытания бетона, каталог лабораторного  оборудования Testing для испытания грунта, каталог лабораторного  оборудования Testing для испытания заполнителей, каталог лабораторной мебели производства Testing для строительных лабораторий, каталог общелабораторного оборудования производства Testing, каталог лабораторного оборудования производства Testing для сушки/нагрева, каталог лабораторного оборудования производства Testing температура/влажность, КАТАЛОГ Лабораторного оборудования Testing для испытания цемента).

7. Каталог сушильных шкафов, муфельных печей, термостатов, бань.

8. Каталог реактивов.

9. Передвижные лаборатории

10. Вагон-лаборатория. Каталог.

11. Каталог приборов контроля и измерения параметров бурового или цементного раствора.

12. Каталог приборов контроля качества нефтепродуктов.

13.Приборы для химических лабораторий.

14.Каталог приборов и оборудования для пищевой промышленности.

15.Каталог питательных сред.

Заполните, пожалуйста, эти строки:

Название организации __________________________________________________________

Почтовый адрес________________________________________________________________

Контактное лицо_______________________________________________________________

Контактный телефон______________________________

E-mail_________________________

## Вы можете отправить данный запрос на БЕСПЛАТНЫЕ КАТАЛОГИ по факсу

## (3452) 27-36-39 или E-mail: lab-mir@mail.ru